PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

INSTITUTO DE JUVENTUD AL DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN OPERATIVA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BUCARAMANGA

Contenido

INTRODUCCIÓN	4

CAPITULO I. REQUISITOS GENERALES	5

1.	OBJETIVOS	5

1.1.	Objetivo General	5

1.2.	Objetivos Específicos	5

2. MARCO LEGAL	5

CAPITULO II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE INDERBU	13

1.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ENTORNO Y VÍAS DE ACCESO	13

1.1.	Ubicación Geográfica	13

1.2.	Entorno	13

1.3.	Vías de Acceso	13

2.	ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL COLISEO EDMUNDO LUNA SANTOS Y COLISEO TENIS DE MESA	13

3.	CARGA LABORAL	14

3.1.	Jornadas Laborales	14

4.	DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE TRABAJO	14

2.	ANTECEDENTES DE EMERGENCIA.	15

3.	IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS.	15

3.1.	Amenazas de origen natural	15

3.2.	Amenazas de origen antrópico	15

3.3.	Características biofísicas de Bucaramanga	17

4.	VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS Y LAS VULNERABILIDAD MEDIANTE LA METODOLOGÍA DEL DIAMANTE	20

4.1	Determinación y análisis de las amenazas probables	20

4.2. valoración y análisis de la vulnerabilidad	23

4.3. Nivel de riesgo	24

CAPITULO IV. BRIGADAS DE EMERGENCIA	27

1.	ESTRUCTURA ORGANICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	27

2.	TALENTO HUMANO.	28

2.1.	Comité Operativo de Emergencia	28

2.2.	Brigadas de Emergencia	28

2.2.1.	Listado General de Brigadistas	29

2.2.2.	Perfiles de Brigadistas	29

2.2.3.	INTEGRACION DEL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA COE	29

3.	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	30

3.1.	Comité Operativo de Emergencia	30

3.2	Funciones generales del Comité Operativo de Emergencias - COE.	31

3.2.	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	32

3.3.	Jefe de Brigadas	32

3.4.	Requisitos para la postulación:	33

CAPITULO V. PLAN DE EMERGENCIA	38

1.	INVENTARIO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA	38

Talento Humano	38

CAPITULO VIII. SIMULACROS DE EMERGENCIA	48

HOJA DE VIDA DE EXTINTORES	67

# INTRODUCCIÓN

A través del tiempo se ha demostrado la posibilidad de ocurrencia de situaciones de emergencia derivadas de causas naturales y humanas que pueden, de acuerdo con su magnitud comprometer la vida, la salud de las personas y los bienes materiales de las mismas o de las empresas afectadas.

La administración en sus distintos niveles ha ido respondiendo a las necesidades de prevención y protección de las personas, bienes materiales y ambiente, mediante esfuerzos importantes para regular las actividades de la industria que pueden presentar mayor riesgo.

La planificación constituye un elemento importante en la prevención de emergencias y la mitigación de sus consecuencias, es así como el reconocimiento que los accidentes son posibles y la evaluación de las consecuencias de los accidentes representa la estrategia inicial para prepararse ante la posibilidad de ocurrencia de cualquier situación que pueda afectar la empresa en cuanto a lesiones a sus trabajadores, daños materiales y pérdidas económicas. Basados en lo anterior, el presente Plan para Emergencias de INDERBU define la estructura organizacional, administrativa y operativa para dar respuesta a las emergencias que puedan ocurrir en las instalaciones de la empresa de tal forma que se contribuya a disminuir el número de personas afectadas y pérdidas materiales y económicas de ésta en caso de ser inminente la presencia de alguno de estos eventos.

# CAPITULO I. REQUISITOS GENERALES

## OBJETIVOS

### Objetivo General

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a los ocupantes de las instalaciones del Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad.

### Objetivos Específicos

•	Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia

•	Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, tanto internos como externos, con que cuenta la empresa, para atender sus propios eventos de emergencia.

•	Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente a estas.

•	Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los ocupantes de las instalaciones (empleados, contratistas y visitantes).

•	Desarrollar en los empleados involucrados destrezas necesarias para que individualmente y como grupo, puedan ponerse a salvo en caso de emergencia

## 2. MARCO LEGAL

LEY 9 DE 1979 Código Sanitario Titulo III: Relativo a la salud ocupacional, establece para los empleadores las siguientes exigencias relacionadas con emergencias:

DE LAS EDIFICACIONES DESTINADAS A LUGARES DE TRABAJO

Art. 93 - Áreas de Circulación: Claramente demarcadas, tener amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y provistas de señalización adecuada.

Art. 95 – Escaleras y rampas: En las edificaciones de varios niveles existirán escaleras fijas o rampas con las especificaciones técnicas adecuadas y las normas de seguridad que señale la reglamentación de la presente Ley.

Art. 96 - Puertas de Salida: En número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo.

Art.  114 - Prevención y Extinción de Incendios: Disponer de personal capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes.

Art. 116 - Equipos y dispositivos para la Extinción de Incendios: Con diseño, construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la máxima eficiencia.

Art. 117 - Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: Diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que prevenga los riesgos de incendio ó contacto con elementos sometidos a tensión.

DE LA MEDICINA PREVENTIVA Y SANEAMIENTO BÁSICO

MEDICINA PREVENTIVA

Art. 127 – Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para la prestación de los primeros auxilios a los trabajadores.

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979, Estatuto de Seguridad Industrial (expedida por el Ministerio del Trabajo), también contempla los siguientes requisitos para los centros de trabajo:

Art. 4 - Edificios y Locales: Construcción segura y firme; techos ó cerchas con suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento ó piso sin sobrecarga; factor de seguridad acero estructural (4 para cargas estáticas y 6 en dinámicas).

Art. 14 - Escaleras de Comunicación entre plantas del edificio: Espaciosas, con condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de materiales incombustibles.

Art. 205 - Peligro de incendio o explosión en centros de trabajo: Provistos de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de reserva y extintores.

Art. 206 - Construcciones bajo riesgo de Incendio y Explosión: Dotadas de muros corta - fuegos para impedir la propagación del incendio entre un local de trabajo y otro.

Art. 207 - Salidas de Emergencia: Suficientes, libres de obstáculos y convenientemente distribuidas.

Art. 220 - Extintores: Adecuados según combustible utilizado y clase de incendio.

Art. 223 - Brigada Contra Incendio: Debidamente entrenada y preparada.

DECRETO 614 DE 1984 (Arts. 28 a 30) y LA RESOLUCIÓN 1016 DE 1989 (Art. 11): Se establece a toda empresa, la obligación de ejecutar de manera permanente el programa de salud ocupacional, del cual se hace expresa la necesidad de organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de control.

La Rama Preventiva: está relacionada con la aplicación de normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa.

La Rama Pasiva o Estructural: con el diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.

La Rama Activa o de Control: con la organización en emergencias y la conformación de la brigada. Así mismo, con la instalación de protecciones relacionadas con los sistemas de detección, alarma, comunicación, selección y distribución de equipos de control fijo o portátil, automático o manual. De igual manera, con la inspección y prueba de eficiencia, demarcación, señalización y mantenimiento de los sistemas de control y de protección utilizados.

RESOLUCIÓN 1016 DE 1989, Art. 11: (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social): Sistemas de detección, Sistemas de extinción, Condiciones eléctricas.

LA RESOLUCIÓN 1802 DE 1989(del Ministerio de salud): Crea los Comités Hospitalarios de Emergencia.

EL DECRETO 919 DE 1989: Organiza el Sistema Nacional para Prevención y Atención de Desastres.

EL DECRETO 1295 DEL 22 DE JUNIO DE 1994:  Artículo 35, literal b, la Capacitación básica para el montaje de la Brigada de Primeros Auxilios.

NSR- 98, Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 1998.

ICONTEC ha emitido algunas recomendaciones relacionadas con la prevención de desastres. También ha sacado normatividad sobre temas relacionados con las brigadas de emergencia y sobre equipos de protección contra incendios y emergencias como es el caso de la NORMA NTC 2885 (Equivalente a la ANSI/NFPA 10 de 1994) que trata sobre el manejo de extintores portátiles; hay otras que orientan sobre la organización y entrenamiento para las unidades contra incendio de las brigadas de emergencia. NORMA NTC 1669,1458, 1488.

DECRETO 2190 DE 1995: Elaboración y Desarrollo del Plan Nacional de Contingencia

LA RESOLUCIÓN 04445 DE 1996 (del Ministerio de Salud): Establece las condiciones que las instituciones prestadoras de servicios de salud han de cumplir en la materia.

LEY 1523 DE 2012: Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

En esta ley, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se había denominado en normas anteriores: prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción del riesgo.

Los componentes del Sistema Nacional, que son: la estructura organizacional, los instrumentos de planificación, los sistemas de información y los mecanismos de financiación; se están desarrollando mediante la formulación del plan nacional de gestión del riesgo y la estrategia nacional para la respuesta a emergencias.

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL: Normas de la entidad norteamericana: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

NORMA 10 NFPA: Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles

NORMA 30 NFPA: Sobre el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles

NORMA 101 NFPA: Código de seguridad Humana

NORMA 600 NFPA: Sobre la formación de brigadas de emergencia

DECRETO 1072 DE 2015: en el artículo 2.2.4.6.25, indica que cada empresa “debe implementar y mantener las disposiciones necesarias, en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores.”

La misma norma señala que se debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que tome en cuenta los siguientes aspectos:

•	Identificación de amenazas y de recursos disponibles para enfrentarlas

•	Análisis de vulnerabilidad y evaluación de riesgos

•	Formulación de procedimientos para prevenir, controlar o minimizar los riesgos

•	Asignación de recursos

•	Diseño de mecanismos de información, capacitación y entrenamiento

•	Programación de inspecciones periódicas

•	Desarrollo de programas de ayuda mutua con los actores del entorno

3. ALCANCE

Este Plan es un instrumento de prevención y respuesta que permite minimizar riesgos y consecuencias, frente a la ocurrencia de una emergencia, a través de la correcta y óptima utilización de los recursos propios y la adecuada coordinación de los recursos externos que deban emplearse.

El presente Documento aplica para las instalaciones del Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU en el municipio de Bucaramanga.

4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

A continuación, se precisan algunos conceptos básicos de obligatorio conocimiento dentro de la teoría y práctica en el manejo fiable de las emergencias.

•	ALARMA: aviso por el cual se informa a la comunidad para que sigan instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o inminente de una amenaza.

•	ALERTA: período anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia un desastre.

•	AMENAZA: se refiere a la potencialidad que tiene un evento natural, una actividad humana o una acción mecánica, de causar daños o destrucción independiente de la existencia en el área amenazada de habitantes y/o bienes materiales.

•	BRIGADA DE EMERGENCIAS: Grupo operativo con entrenamiento para atender emergencias incipientes.

•	CALAMIDAD PÚBLICA: situación en la cual se presenta daño o alteración de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que no requiera en su fase de recuperación de acciones de reconstrucción, bastando con las de rehabilitación para recuperar la normalidad.

•	COMITÉ DE EMERGENCIAS: Grupo administrativo de las emergencias antes, durante y después de los eventos; responsable de organizar planear y poner en funcionamiento el plan de emergencias.

•	DAMNIFICADO: víctima que no sufrió ninguna lesión en su cuerpo, pero perdió la estructura de soporte de sus necesidades básicas, como vivienda, medio de subsistencia.

•	DESASTRE: daño o alteración graves de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social (Decreto 918/89)

•	DOTACIÓN PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Vestimenta que sirve de protección al grupo operativo que enfrenta la emergencia.

•	DGPAD: Dirección general para la prevención y atención de desastres

•	DPAE: Dirección de prevención y atención de emergencias de Bogotá

•	EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Equipos destinados para ser operados por los brigadistas de acuerdo al factor de riesgo.

•	EMERGENCIA: situación que aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

•	EMERGENCIA INCIPIENTE: Evento que puede ser controlado por un grupo con entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo al factor de riesgo.

•	EMERGENCIA INTERNA: Es Aquel evento que ocurre, comprometiendo gran parte de la entidad involucrada, requiriendo de personal especializado para su atención.

•	EMERGENCIA MÉDICA: Se denomina a toda situación que se presenta repentinamente, ocasionando perturbación, al poner en peligro la integridad física o mental de las personas.

•	EVACUACIÓN: período durante el cual la comunidad responde a la inminencia del desastre, reubicándose provisionalmente en una zona segura.

•	GRAVEDAD: Grado de afectación resultante de un evento

•	HAZ-MAT: materiales peligrosos, del inglés Hazardous Materials.

•	IMPACTO: Acción directa de una amenaza sobre un grupo de personas, sobre sus bienes, infraestructura y el medio ambiente. Deriva en un desastre o emergencia de determinadas proporciones, dependiendo de las características del evento y de la vulnerabilidad de la población afectada.

•	LESIONADO: víctima del desastre que sufrió un trauma, daño o enfermedad en su cuerpo a causa del desastre.

•	MEC: Modulo de Estabilización y Clasificación

•	MITIGACIÓN: son todas aquellas medidas de prevención conducentes a disminuir total o parcialmente el grado de vulnerabilidad a que están sometidos elementos bajo riesgo.

•	PLAN DE EMERGENCIAS MÉDICAS: Programa por medio del cual con procedimientos sencillos, claros y precisos todas las personas estarán en capacidad de responder de manera adecuada y segura ante un evento imprevisto en el cual se ven comprometidas vidas humanas.

•	PMU: Puesto de Mando Unificado.

•	PREPARACIÓN: está dirigida a estructurar la respuesta para la atención de las emergencias que inevitablemente se pueden presentar, reforzando así las medidas de prevención y mitigación de las consecuencias.

•	PREVENCIÓN: es equivalente a decir que mediante la intervención directa del peligro puede evitarse su ocurrencia, es decir impedir la causa primaria del desastre.

•	PREVISIÓN: determinar las posibles amenazas y las condiciones de vulnerabilidad de una comunidad.

•	RECONSTRUCCIÓN: es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo de las estructuras afectadas por la ocurrencia de un desastre mediante la reparación del daño físico sufrido en la infraestructura; dando un proceso de reasentamiento de la comunidad damnificada.

•	REDUCCIÓN: término que agrupa los conceptos de prevenir la ocurrencia, mitigar las pérdidas, prepararse para las consecuencias y alertar la presencia.

•	REHABILITACIÓN: es una etapa intermedia en la cual se continúa con las actividades de atención inicial de la población, pero en ella se restablece el funcionamiento de las líneas vitales, tales como la energía, el agua, las vías y las telecomunicaciones y otros servicios básicos como la salud y el abastecimiento de alimentos; previa a la reconstrucción definitiva de las viviendas y la infraestructura de la comunidad.

•	RESCATE: consiste en la aplicación de técnicas de estabilización, remoción, penetración extracción de víctimas por desastres o accidentes, que se encuentren atrapados o aprisionados por estructuras, vehículos (aéreos, terrestres o acuáticos), o perdidos en zonas de selva, nevados y náufragos o víctimas de inundaciones.

•	RESPUESTA: es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la etapa de preparación. En esta fase se da la reacción inmediata para la atención oportuna de la población afectada.

•	RIESGO: se refiere a las consecuencias esperables al ocurrir un fenómeno natural o una actividad humana, en término de muertes o heridas causadas a la población y a la destrucción de propiedades o de cualquier tipo de pérdida económica.

•	SIMULACRO: Ejercicio de práctica de los procedimientos de emergencia en condiciones simuladas.

•	TRIAGE: Método utilizado para clasificar al personal accidentado de acuerdo a la severidad de la lesión (Código de colores), para determinar la prioridad de atención y el sitio al cual debe ser remitido.

•	URGENCIA: alteración de la integridad física o mental de una persona causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte.

•	VÍCTIMA: todas aquellas personas lesionadas, damnificadas o afectadas por la ocurrencia del desastre.

•	VULNERABILIDAD: es el grado de predisposición intrínseca de un sujeto o sistema a sufrir una pérdida por un determinado factor de riesgo al cual se está expuesto.

## CAPITULO II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE INDERBU

## UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ENTORNO Y VÍAS DE ACCESO

## Ubicación Geográfica

Actualmente el Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU se encuentra ubicado en el departamento de Santander, municipio de Bucaramanga en el Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa– ciudadela real de minas.

Geográficamente el Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU se encuentra ubicado en la zona suroccidente de la ciudad de Bucaramanga.

## Entorno

La zona que rodea el escenario deportivo está constituida principalmente por las diferentes edificaciones, el conjunto residencial Oasis De Mardel, la Parroquia Nuestra Señora De Las Gracias De Torcoroma, Vanti Gas Oriente Bucaramanga, Supercarnes Jeremías.

## Vías de Acceso

Como vía de acceso a la organización se tiene la carrera 15, vía de un carril con bajo flujo vehicular. El coliseo cuenta con parqueadero vehicular, las puertas de acceso son en tubería gruesa metálica, los andenes de la cuadra no son amplios, el tránsito de personas es concurrente.

# ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL COLISEO EDMUNDO LUNA SANTOS Y COLISEO TENIS DE MESA

En este escenario se practican las disciplinas deportivas del fútbol de salón (con reglas de la AMF) y el fútbol sala (con reglas FIFA). También se puede adecuar como sala de entrenamiento o escenario para peleas de boxeo, tekondo, karate, también se cuenta con mesas de tenis. Todo un icono de la actividad deportiva del departamento de Santander. Es la sede de los equipos profesionales de fútbol de salón Independiente Santander en el torneo masculino y Real Bumanguesas en el torneo femenino, donde juegan sus partidos como locales.

## CARGA LABORAL

3 trabajadores contratistas

100 personal visitante flotantes

## Jornadas Laborales

| INDERBU |  |
| --- | --- |
| PERSONAL CONTRATISTA | NO SE ESTABLECE HORARIO FIJO DISPONIBILIDAD HORARIA DESDE 08:00 AM – 06:00PM |

## DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE TRABAJO

| PISO No | ÁREA Ó DEPENDENCIA |
| --- | --- |
| 1 | Escenario Deportivo (encargado, caseros) |

CAPITULO III. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

- ELEMENTOS ESTRUCTURALES E INSTALACIONES ESPECIALES

La vulnerabilidad estructural se encuentra determinada por la capacidad de soporte vertical y resistencia a cargas horizontales de la edificación, la cual en términos generales presenta un aspecto visual positivo determinado por el tipo de construcción:

Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU, está ubicado en la ciudad de Bucaramanga; construido principalmente en placas de concreto entre los pisos y niveles; los muros de la edificación están hechos de ladrillo y cemento; paredes de concreto, algunas estucadas y pintadas, pisos en cemento común, el techo de la instalación garantiza seguridad y bienestar a los trabajadores de este tipo de empresa. Cuenta con ventanas de apertura con vidrio corriente en cada oficina, que permiten la visibilidad exterior. La iluminación es de dos tipos natural y artificial suministrada por luminarias led. Las puertas de acceso son en tubería metálica. Alguna señalización informativa y preventiva en las áreas.

Cuenta con servicios básicos de higiene como sanitario, lavamanos; todo debidamente enchapado, para uso de la población trabajadora.

## ANTECEDENTES DE EMERGENCIA.

No hay evidencia de situaciones de emergencia internas o externas que se hayan presentado en la empresa en el pasado.

## IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS.

Las amenazas son todas aquellas circunstancias, objetos o situaciones que tienen la potencialidad para causar un grave daño a los trabajadores o a las instalaciones del Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU son:

## Amenazas de origen natural

Provienen de la acción de la naturaleza (movimientos sísmicos, deslizamientos, inundaciones, maremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, alteraciones climáticas, granizadas, vientos fuertes, caída de rayos, mordedura de serpientes, picaduras de insectos como abejas, alacranes, arañas, etc.)

Las fuerzas de la naturaleza ocasionan múltiples desastres en el ámbito mundial, debido a que sus mecanismos de origen son muy difíciles de neutralizar como ocurre con los terremotos, Tsunamis (maremotos), erupciones volcánicas y huracanes; algunas como las inundaciones, sequías y deslizamientos pueden llegar a controlarse o atenuarse.

Las amenazas de origen natural identificadas son: Movimientos sísmicos

## Amenazas de origen antrópico

Son las ocasionadas por la intervención del hombre en la naturaleza y el desarrollo tecnológico, pueden ser originados intencionalmente por el hombre, por imprevisión o por fallas de carácter técnico.

El técnico amenazas de origen antrópico provienen de la acción no planificada de las personas o de la falla accidental de los equipos (lesiones personales, incendio, explosiones, fugas de gas, emisión de vapores tóxicos, fallas estructurales, fallas de equipos y sistemas, accidentes de transporte,

derrame de sustancias químicas, intoxicaciones, corto circuito, electrocución, atrapamiento en excavación, rescate en alturas y lesiones sistémicas por calor). Las amenazas no intencionales identificadas son: Incendio; incendio de vehículos; accidente vial, accidentes por trabajo en alturas; accidentes por sistemas o procesos energizados; accidentes por sobreesfuerzos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas.

Las amenazas de origen social provienen de una circunstancia social calamitosa o de la acción intencional de hacer daño, por parte de un individuo o grupo (desórdenes civiles, terrorismo, asaltos, hurtos, toma armada a las instalaciones y secuestro). Las amenazas identificadas son: Atentados terroristas; Protestas sociales; robos y atracos.

3.3. Mapas de Identificación de Amenazas

Zonas de riesgo Sismológico en Colombia

AMENAZA SISMICA

#### remosión de masas e inundaciones de Bucaramanga

### Características biofísicas de Bucaramanga

| ASPECTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| LIMITES | INDERBU se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga, que limita al Norte con Rionegro; por el Oriente con los municipios de Matanza, Charta y Tona; por el Sur con Floridablanca; por el Occidente con Girón. |
| CIFRAS DE POBLACIÓN | 525.119 habitantes |
| CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA | El clima de Bucaramanga está clasificado por el IDEAM de la siguiente manera en las partes de menor altitud de la ciudad el clima es cálido seco, en las zonas de mayor altitud de la ciudad el clima es templado seco.[] Tiene una temperatura promedio de 24 °C y una máxima promedio de 30.9 °C, El clima se caracteriza por presentar una precipitación anual promedio de 1279 mm al año, El régimen de lluvias está distribuido en dos períodos secos y dos lluviosos. Los períodos secos comprenden los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, junio, julio y agosto. Los períodos lluviosos se distribuyen en los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre.[ |
| RELIEVE | El área de Bucaramanga es de 165 km², las diferentes altitudes de algunos puntos del suelo permiten que la ciudad se encuentre en varios pisos térmicos se distribuyen en cálido 55 km², medio 100 km² y frío km². La meseta de Bucaramanga está ubicada dentro del valle del río de Oro y forma un ancho saliente adosado a la vertiente oriental del Valle. Está formada por una sucesión de mantos del periodo Pleistoceno, que descienden ligeramente hacia el oeste. La meseta, comienza por el este al pie del Macizo de Bucaramanga, y queda delimitada por el oeste por una escarpa vertical, en cuya base comienza una topografía disectada por corrientes de agua intermitentes que dan al territorio una morfología dendrítica. Cerca de la banda occidental del río aparecen también restos de materiales que forman la meseta, de rocas formadas en los periodos jurásico y triásico. El suelo agrupa cuan sucesión de mantos casi horizontales que varían litológicamente entre conglomerados, limonitas, arcillas, areniscas y gravas. Sus suelos, desde el punto de vista agrologico, se pueden dividir en dos grupos los primeros, al no tener peligro de erosión, son propicios para el cultivo de gran variedad de productos y el uso para la ganadería. La otra clase de suelos tiene una alta potencialidad erosiva; por esta razón, presenta baja fertilidad y una capa de fertilidad superficial, en algunas situaciones casi nulas. La ciudad de Bucaramanga se encuentra en una zona de Actividad Sísmica Alta, El sector donde está ubicada por la meseta de Bucaramanga es un bloque hundido entre las Fallas de Bucaramanga - Santa Marta al oriente, que limita las rocas del Macizo de Bucaramanga, y la Falla del Suárez además de estar ubicada cerca al nudo sísmico de Los Santos. |
| HIDROGRAFÍA | Los ríos principales de Bucaramanga son el río de Oro y río Suratá, y las quebradas de La Flora, Tona, La Iglesia, Quebrada Seca, Cacique, El Horno, San Isidro, Las Navas, La Rosita y Bucaramang[a.a. ]El río de Oro es uno de los ríos más importantes que atraviesan la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Su paso por Bucaramanga es ubicado según el POT de Bucaramanga en la escarpa occidental en este río desembocan en zona de Piedecuesta recibe a la quebrada Grande, la quebrada Suratá y el Río Lato. En la zona de Girón recibe las aguas del río Frío, la quebrada La Iglesia, La Quebrada Chimitá las quebradas, la Rosita que tiene tienen como afluente a la quebrada El Loro, y la Quebrada-Seca que tiene a su vez a la quebrada la Joya como su afluente. Otras quebradas importantes de esta zona de la escarpa occidental son las quebradas la Pincha, Chapinero, las Navas con su afluente Dos Aguas, la Argelia, la Cuyamita. El río de Oro forma junto al río Suratá el río Lebrija.] En la escarpa de Malpaso se encuentran las quebradas el Carrasco y Guacamaya, que vierten sus aguas en la quebrada La Iglesia y las cañadas el Macho quien recibe las aguas de la cañada La Bomba. En la escarpa norte se encuentran la quebrada Chitota y la quebrada Zanjón de Regadero. |
| PRINCIPAL ACTIVIDAD PRODUCTIVA | Bucaramanga es una ciudad netamente comercial; aunque existen otros renglones representativos tales como la industria del calzado, la confección, la prestación de servicios de salud, finanzas y educación. Cabe decir que la ciudad se perfila para el siglo XXI como la Tecnópolis de Los Andes; prueba de ello es el creciente número de centros de investigación tecnológica en diversos tópicos, como la energía, el gas, el petróleo, la corrosión, los asfaltos, el cuero y las herramientas de desarrollo agroindustrial, entre otros. Un sector significativo de la economía bumanguesa es el agropecuario, cuyas principales actividades son la agricultura, la ganadería y la avicultura, que se llevan a cabo en zonas aledañas de los departamentos de Santander y Cesar, pero su administración y comercialización se desarrollan aquí en la ciudad. |
| PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO | Bucaramanga está conectada con el resto del país por 2 vías principales. La primera es la Ruta nacional 66 que viene de Barrancabermeja y la comunica con Cúcuta y de allí pasa a Venezuela, la segunda la Ruta Nacional 45A que viene de Bogotá y que llega hasta San Alberto esta vía la conecta con la Región Caribe colombiana y sus principales ciudades a través de la Ruta Nacional 45. |

# VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS Y LAS VULNERABILIDAD MEDIANTE LA METODOLOGÍA DEL DIAMANTE

## 4.1	Determinación y análisis de las amenazas probables

Este procedimiento, en la práctica identifica las amenazas potenciales, así como su posibilidad de causar emergencia y cualifica o cuantifica los efectos o consecuencias. La identificación de las amenazas determina escenarios de desastres previsibles.

Amenaza: condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio‐natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada.

Dependiendo de la actividad económica de la organización se pueden presentar diferentes amenazas, las cuales se pueden clasificar en: naturales, antrópicas no intencionales o sociales.

En la primera columna se registran todas las posibles amenazas de origen natural, tecnológico o social.

En la segunda y tercera columna se debe especificar si la amenaza identificada es de origen interno o externo, no importa que sea el mismo tipo de amenaza, por ejemplo, si es incendio y si se identifica que se puede generar dentro de la Organización sería de origen interno y si se identifica que se puede generar fuera de la Organización y afectarla porque se propaga, sería de origen externo.

En la cuarta columna se debe describir la amenaza. Esta descripción debe ser lo más detallada incluyendo en lo posible la fuente que la generaría, registros históricos, o estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia del evento.

En La quinta columna se registra un color a la amenaza identificada, teniendo en cuenta la siguiente tabla.

| EVENTO | COMPORTAMIENTO | COLOR ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| Posible | Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. |  |
| Probable | Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. |  |
| Inminente | Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. |  |

| NUMERO | AMENAZA | INTERNO | EXTERNO | DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN | ROMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DE ORIGEN TÉCNICO |  |  |  |  |  |
| 1 | INCENDIO | x |  | Riesgo de incendio en instalaciones locativas en general, causado por daños de gran magnitud, corto circuito, almacenamiento y acumulación de material combustible sólido (libros, revistas, equipos de cómputo, etc ) | PROBABLE |  |
| 2 | INCENDIO DE VEHÍCULOS | X |  | Posible riesgo de incendio por fallas mecánicas, eléctricas, combustible (puede ser una consecuencia de un accidente de tránsito). | PROBABLE |  |
| 3 | ACCIDENTE VIAL | X |  | Posibilidad de riesgo de accidente vial en vehículo institucional | POSIBLE |  |
| 4 | ACCIDENTES POR TRABAJO EN ALTURAS | X |  | Riesgo de trabajo en alturas por labores de construcción, adecuaciones locativas, arreglos y habilitación de conexiones eléctricas. | PROBABLE |  |
| 5 | ACCIDENTES POR SISTEMAS O PROCESOS ENERGIZADOS | X |  | Posibles fallas en la operación de equipos en cómputo y ofimáticos para el procesamiento de la información. | POSIBLE |  |
| 6 | ACCIDENTES POR SOBREESFUERZOS REALIZADOS MANEJANDO CARGAS O EN POSICIONES FORZADAS | X |  | Posible accidente por sobreesfuerzos durante el transporte y la manipulación manual de cargas. | POSIBLE |  |
| NUMERO | DE ORIGEN SOCIAL | INTERNO | EXTERNO | DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN | ROMBO |
| 7 | ATENTADOS TERRORISTAS |  | X | Condición de cercanía a batallón militar en el sector en donde se encuentra ubicada la entidad | PROBABLE |  |
| 8 | PROTESTAS SOCIALES |  | X | Condiciones de cercanía a la Universidad Industrial de Santander, catalogada como universidad en donde se presentan fuertes protestas | INMINENTE |  |
| 9 | ROBOS Y ATRACOS |  | X | Condiciones sociales del sector donde se encuentra ubicada la empresa | PROBABLE |  |
| NUMERO | DE ORIGEN NATURAL | INTERNO | EXTERNO | DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN | ROMBO |
| 10 | MOVIMIENTO SÍSMICO |  | X | Nido sísmico de Bucaramanga, ciudad catalogada como una zona de alto riesgo. | INMINENTE |  |

## 4.2. valoración y análisis de la vulnerabilidad

Vulnerabilidad: característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza.

Una vez calificados todos los aspectos, se realiza una sumatoria por elemento; por ejemplo, para el elemento “Personas” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y Características de Seguridad, y así para los demás elementos. La interpretación de los resultados se obtiene así:

Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento

| RANGO | INTERPRETACIÓN | COLOR |
| --- | --- | --- |
| 0.0 – 1.00 | ALTA | ROJO |
| 1.01 – 2.00 | MEDIA | AMARILLO |
| 2.01 – 3.00 | BAJA | VERDE |

## 4.3. Nivel de riesgo

Riesgo: el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio‐natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad, reflejado en el Diamante de riesgo.

Diamante de Riesgo

Para determinar el nivel de riesgo global, en la penúltima columna del siguiente formato, se pinta cada rombo del diamante según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables.

| TIPO | CALIFICACIÓN | EN PERSONAS |  |  |  |  | EN RECURSOS |  |  |  |  | EN SISTEMAS Y PROCESOS |  |  |  |  | NIVEL DE RIESGO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO | 3.CARARÍSTICAS DE SEGURIDAD | TOTAL VULNERABILIDAD PERSONAS | INTERPRETACION | SUMINISTROS | EDIFICACION | EQUIPOS | TOTAL VULNERABILIDAD RECURSOS | INTERPRETACIÓN | SERVICIOS | SISTEMAS ALTERNOS | RECUPERACION | TOTAL VULNERABILIDAD SISTEMAS Y RECURSOS | INTERPRETACION |  |  |
| TECNOLOGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERPRETACION | RESULTADO |
| INCENDIO | PROBABLE | 0,79 | 0,38 | 0,70 | 1,86 | MEDIO | 0,75 | 0,50 | 0,67 | 1,92 | MEDIO | 0,75 | 0,90 | 0,70 | 2,35 | BAJO |  | MEDIO |
| INCENDIO DE VEHÍCULOS | PROBABLE | 0,79 | 0,13 | 0,90 | 1,81 | MEDIO | 0,75 | 0,50 | 0,67 | 1,92 | MEDIO | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 2,78 | BAJO |  | MEDIO |
| ACCIDENTE VIAL | POSIBLE | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 1,90 | MEDIO | 1,00 | 0,58 | 0,67 | 2,25 | BAJO | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 2,775 | BAJO |  | BAJO |
| ACCIDENTES POR TRABAJO EN ALTURAS | PROBABLE | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 1,90 | MEDIO | 1,00 | 0,58 | 0,67 | 2,25 | BAJO | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 2,775 | BAJO |  | BAJO |
| ACCIDENTES POR SISTEMAS O PROCESOS ENERGIZADOS | POSIBLE | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 1,90 | MEDIO | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 1,75 | MEDIO | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 2,775 | BAJO |  | BAJO |
| ACCIDENTES POR SOBREESFUERZOS REALIZADOS MANEJANDO CARGAS O EN POSICIONES FORZADAS | POSIBLE | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 1,90 | MEDIO | 1,00 | 0,58 | 0,67 | 2,25 | BAJO | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 2,775 | BAJO |  | BAJO |
| SOCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATENTADOS TERRORISTAS | PROBABLE | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 1,90 | MEDIO | 1,00 | 0,58 | 0,67 | 2,25 | BAJO | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 2,775 | BAJO |  | BAJO |
| PROTESTAS SOCIALES | INMINENTE | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 1,90 | MEDIO | 1,00 | 0,58 | 0,67 | 2,25 | BAJO | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 2,775 | BAJO |  | MEDIO |
| ROBOS Y ATRACOS | PROBABLE | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 1,90 | MEDIO | 1,00 | 0,58 | 0,67 | 2,25 | BAJO | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 2,775 | BAJO |  | BAJO |
| NATURALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOVIMIENTO SÍSMICO | INMINENTE | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 1,90 | MEDIO | 1,00 | 0,58 | 0,67 | 2,25 | BAJO | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 2,775 | BAJO |  | MEDIO |

# CAPITULO IV. BRIGADAS DE EMERGENCIA

## ESTRUCTURA ORGANICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

# TALENTO HUMANO.

El recurso humano del Plan de Emergencia está integrado por cada uno de los diferentes niveles jerárquicos de la empresa con roles específicos para apoyar la atención de eventos de emergencia que puedan afectar el patrimonio de la organización y la salud, bienestar y seguridad de sus trabajadores.

## Comité Operativo de Emergencia

Son los máximos representantes en el desarrollo y organización del presente plan, tienen como actividad principal garantizar el cumplimiento del programa de preparación para emergencias asegurando los medios Administrativos y Técnicos necesarios para su implementación, planteamiento y puesta en práctica.

Este nivel está apoyado por su grupo asesor, quienes tienen las facultades de orientar al director de la emergencia con respecto a las decisiones que debe tomar en una emergencia.

## Brigadas de Emergencia

Es el grupo de empleados con total disposición de recibir capacitación y entrenamiento para prevenir y controlar los eventos que puedan generar pérdidas económicas y humanas a la unidad.

Para la pertenencia a este grupo se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Antigüedad mínima de tres meses en la empresa

- No haber tenido llamados de atención

- Aprobación de jefe inmediato

- Certificación medica satisfactoria

La unidad contará con brigadistas en cada uno de los pisos de la sede, el número de integrantes por grupo (Combate, incendios, evacuación, rescate y primeros auxilios). Será definido por la coordinación de la brigada de acuerdo con las necesidades de las áreas, número de funcionarios y población flotante.

El objetivo fundamental de la brigada de emergencias es el de prevenir, controlar, dar respuesta inmediata a las emergencias, utilizando los recursos disponibles y asistiendo constantemente a las actividades de capacitación y entrenamiento programados, manteniéndose actualizada en sus actividades propias.

## Listado General de Brigadistas (pertenecen a sede principal coliseo bicentenário)

NOMBRE

Nelson Tarazona Ordoñez

Miguel Angel Pacheco

Nohemi Garcia Leon

Jefe de Brigadas

Nelson Tarazona Ordoñez

Coordinador Brigada de Primeros Auxilios

Nelson Tarazona Ordoñez

Coordinador Brigada contra incendios

Miguel Ángel Pacheco

Coordinador Brigada evacuación y rescate

Nohemí García León

## Perfiles de Brigadistas

- Ser voluntarios

- Representar a las áreas de la empresa.

- Tener permanencia dentro de la empresa

- Estar en adecuado estado físico y mental.

- Conocer la empresa y sus procesos

- Disciplina, responsabilidad y compromiso con la empresa.

- Personas dinámicas, serenas y fuertes.

- Poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes.

- Buena conducta como trabajador

- Buenas relaciones personales

- Disposición para trabajar en equipo

- Disposición y voluntad para trabajar en este tipo de actividad.

- Disposición para jornadas de formación y entrenamiento.

## INTEGRACION DEL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA COE

El comité estará integrado por los funcionarios que ocupen los siguientes empleos:

2.2.3.1. El Director General del INDERBU o su delegado, quien lo dirigirá.

2.2.3.2 El Subdirector Administrativo y Financiero, en su condición de responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien será el Director de Logística o apoyo.

2.2 3.3 El Subdirector Técnico, en su condición de encargado de los escenarios deportivos, quien será el Director de Seguridad.

2.2.3.4 El Jefe de Prensa, quien se encarga del área de medios y comunicaciones del instituto, quien será el Director de Comunicaciones y quien además fungirá como secretario del COE.

2.2.3.5. El Jefe de la Brigada de Emergencias

Parágrafo 1. El COE, dispondrá de un Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo, para gestionar u organizar actividades, el cual tendrá voz, pero no voto y quien no será parte del Comité.

# FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

## Comité Operativo de Emergencia

Funciones del Secretario: Serán funciones de quien ejerza el rol de la secretaría técnica las siguientes:

3.1. Citar a los integrantes del Comité a las reuniones ordinarias y extraordinarias, según corresponda.

3.2. Elaborar el orden del día de cada reunión.

3.3. Elaborar las actas de cada sesión del Comité, las cuales, deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario (a) del Comité Operativo.

3.4. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité

3.5. Preparar los informes de gestión correspondientes

3.6. Archivar las actas de cada reunión

## Funciones generales del Comité Operativo de Emergencias - COE.

El COE deberá actuar oportunamente antes, durante y después de una emergencia, para determinar las acciones a seguir frente a un evento que se presente, con el fin de mitigar, neutralizar o atender la situación, para lo cual desarrollará las siguientes funciones:

3.2.1. Formular, dirigir, asesorar y coordinar las actividades de la institución referidas al manejo de las situaciones de emergencia y/o desastre en sus fases: conocimiento, reducción, respuesta y recuperación, propiciando la participación de todos sus funcionarios.

3.2.2 Garantizar la elaboración, implementación y ejecución del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, como parte de los preparativos, comprendiendo el diseño, formulación de actividades y responsabilidades específicas a nivel de cada unidad y servicio de la institución.

3.2.3. Desarrollar permanentemente programas de capacitación y entrenamiento multidisciplinario en el campo de los preparativos para la respuesta a situaciones de emergencias y desastres, dirigidos a los funcionarios de la institución.

3.2.4. Garantizar una coordinación permanentemente con las instituciones de apoyo externo para establecer los mecanismos más adecuados de respuesta y rehabilitación.

3.2.5. Revisar y emitir un criterio como Comité Operativo de Emergencias ante cualquier modificación a la infraestructura física que se desee efectuar, así como la adquisición de grandes equipos y sistemas a fin de lograr medidas de reducción del riesgo.

3.2.6. Gestionar y garantizar la señalización interna y externa de las instalaciones del INDERBU para facilitar la identificación de áreas, servicios, rutas de evacuación y la disposición funcional.

3.2.7. Definir los criterios para atender situaciones de emergencia y por tanto de alerta, alarma y retorno a la normalidad.

3.2.8. Organizar y promover la conformación de la Brigada de Emergencias, vinculando y formando personas de las diferentes áreas.

3.2.9. Gestionar y disponer de los equipos, insumos o suministros que sean necesarios para la atención de emergencias, garantizando una respuesta eficiente y eficaz.

3.2.10. Desarrollar al menos un (1) simulacro anual para probar los diferentes planes establecidos.

3.2.11. Verificar el tipo de evento o incidente ocurrido, para establecer si se trata de uno interno o externo y la afectación de las instalaciones.

3.2.12. Informar a la red local de urgencias, la emergencia ocurrida, estableciendo un canal de comunicación eficiente para proporcionar información o solicitar apoyo adicional.

3.2.13. Establecer las necesidades prioritarias para la vuelta a la calma, rehabilitación y/o reconstrucción en las diferentes áreas internas que hayan sido afectadas.

3.2.14. Gestionar la reposición de insumos e implementos para garantizar las condiciones de funcionalidad de la institución en posteriores situaciones de emergencia.

### Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

El COPASST tiene la siguiente función, con respecto al plan de emergencia:

- Promover la divulgación del Plan de Emergencia en todas sus fases.

### Jefe de Brigadas

Es el máximo responsable de dirigir las acciones en una emergencia que implique una respuesta operativa especializada en las instalaciones de INDERBU, hasta que hagan presencia las autoridades o los organismos de socorro externos, momento en el cual deben entregar este manejo a los respectivos responsables sin dejar de ser apoyo y fuente de información para una respuesta adecuada. Adicionalmente debe asumir el control y manejo de las comunicaciones dentro de la sede en caso de emergencia. Reporta sus actividades directamente al comité de emergencia.

El proceso de elección de los Brigadistas estará a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera y se adelantará en el marco de las siguientes etapas:

• Campaña de Sensibilización

• Convocatoria

• Inscripciones o postulación Voluntaria

• Selección o Ratificación de Brigadistas según postulación

• Socialización de los nuevos Brigadistas

• Puesta en marcha de los nuevos brigadistas

• Capacitación y Entrenamiento

## Requisitos para la postulación:

Los colaboradores que se postulen para la conformación de las Brigadas de Emergencia deberán contar con los siguientes requisitos:

3.4.1. Disponer de tiempo para las capacitaciones y entrenamientos

3.4.2. Estar en adecuado físico y mental

3.4.3. Ser tranquilo, sensato, disciplinado, responsable, dinámico y comprometido

3.4 4 Tener buenas relaciones personales

3.4.5. Identificarse por contar con competencias tales como trabajo en equipo y liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes.

3.4.6. Querer pertenecer voluntariamente a la brigada.

3.4.7. Tener disponibilidad para apoyar las actividades de prevención, control de desastres y emergencias dentro de la INDERBU y sus escenarios Deportivos

3.4.8. Tener actitud de servicio y buena voluntad para trabajar en la Brigada de Emergencia para ser capacitado y entrenado y así poder lograr los objetivos propuestos.

  - Funciones de la Brigada de emergencias.

Estas funciones se dividen en tres momentos, el antes, durante y después de la emergencia.

    - Antes de presentarse una emergencia

3.5.1.1 Asistir y aprobar las capacitaciones, cursos y entrenamientos programados dentro del SG-SST.

3.5.1.2. Participar activamente en la realización de las inspecciones de seguridad y en la revisión de los equipos para la atención de emergencias.

3.5.1.3 Participar en la actualización de los planes de emergencia y planes operativos normalizados y demás documentos que sean necesarios para la atención de emergencias.

3.5.1.4. Capacitar de acuerdo con sus conocimientos a los demás trabajadores

3.5.1.5. Actualizarse permanentemente en los temas de atención de emergencias, primeros auxilios y control de incendios.

3.5.1.6. Revisar los elementos de protección personal para la atención de emergencias

3.5.1.7. Apoyar en la socialización del Plan de Emergencias de la Entidad

3.5.1.8. Realizar simulacros.

3.5.1.9. Asegurar que se cumplan las normas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.5.1.10. Recomendar acciones que permitan disminuir y controlar los factores de riesgo en las diferentes áreas INDERBU.

3.5.1.11. Generar acciones y acuerdos para el trabajo con la comunidad e instituciones cercanas del INDERBU, en pro de un manejo adecuado de las posibles emergencias que se puedan presentar.

    - Durante una emergencia:

3.5.2.1. Asumir el manejo de la situación de emergencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos y los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y entrenamientos.

3.5.2.2 Actuar en los diferentes niveles de atención de Emergencias de acuerdo con el grado de preparación de cada brigadista y la complejidad del evento.

3.5.2.3. Atender a las personas afectadas por la emergencia.

3.5.2.4. Prestar los primeros auxilios.

3.5.2.5. Usar elementos y equipos especiales, tales como los extintores y desfibriladores externos automáticos DEA.

3.5.2.6. Rescatar a los trabajadores atrapados.

3.5.2.7. Controlar la emergencia presentada.

3.5.2.8. Realizar la evacuación de las instalaciones donde se presenta la emergencia si se requiere.

3.5.2.9. Transportar a los heridos a un lugar seguro.

3.5.2.10. Auxiliar las tareas de salvamento de bienes y equipos.

3.5.2.11. Apoyar a otros brigadistas en caso de emergencia

3.5.2.12. Acatar las directrices dadas por el Comité Operativo de Emergencias, de la Entidad en el momento en que se presenta una emergencia.

3.5.2.13. Todas aquellas actividades necesarias para el control y la mitigación.

    - Después de la emergencia:

3.5.3.1. Controlar y vigilar las áreas afectadas, hasta tanto se hagan presentes los jefes responsables y/o las autoridades competentes.

3.5.3.2. Inspeccionar tanto las áreas afectadas como las contiguas, en procura de asegurar el control del riesgo.

3.5.3.4. Procurar el restablecimiento, hasta donde sea posible, de las protecciones del área afectada.

3.5.3.5. Asegurarse de que a los equipos de protección utilizados les hayan hecho el mantenimiento necesario, o en su defecto hayan sido reemplazados.

3.5.3.6. Reportar de manera inmediata al COE todo incidente o accidente de trabajo.

3.5.3.7. Reportar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.

3.5.3.8. Generar acciones y acuerdos para el trabajo con la comunidad e instituciones cercanas del INDERBU, en pro de un manejo adecuado de las posibles emergencias que se puedan presentar.

3.5.3.9. Las demás funciones establecidas en el plan de emergencias.

  - Retiro de la brigada de emergencia.

Los Brigadistas podrán retirarse o ser retirados de la Brigada de Emergencia por los siguientes motivos:

• No cumplir con el 80% de las actividades de capacitación y entrenamiento.

• Por casos de fuerza mayor o desvinculación de la Entidad.

• Retiro voluntario del brigadista.

Parágrafo 1. La notificación de retiro debe realizarse por escrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, indicando las razones en que se fundamenta.

  - Brigadistas

- El brigadista debe conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área en que labora y además debe conocer los riesgos a nivel general

- Informará al jefe de emergencias sobre las posibles situaciones que constituyan riesgo y/o afecten los mecanismos de protección (extintores) y además verificará que se eliminen o solucionen adecuadamente.

- Conocer la existencia y uso correcto de los mecanismos de protección (alarmas, extintores), disponibles en el área en que labora y de toda la empresa.

    - Contra Incendios

ANTES

- Inspección periódica de áreas

- Inventario e Inspección periódica de equipos contra incendio

- Asistir a capacitaciones que se programen

- Realizar prácticas para actualización

- Entrenamiento físico

DURANTE

- Ubicar el área afectada

- Trasladar los equipos necesarios para el control

- Evaluar área afectada

- Realizar control del evento

- Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición

- Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y Rescate

- Apoyar entidades externas que se presenten

DESPUES

- Inspeccionar el área afectada

- Apoyar en el restablecimiento de la zona

- Mantenimiento y reposición de equipos y E.P.P. utilizados

- Evaluación de las maniobras

- Ajuste de procedimientos

    - Evacuación

ANTES

- Conocer y dominar los planos de la empresa

- Conocer la vía de evacuación y punto de reunión final

- Conocer procedimientos para evacuación

- Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones

- Discutir y practicar procedimientos

DURANTE

- Informa a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar

- Recordarle al personal a evacuar los procedimientos

- Dirigir la evacuación

- Controlar brotes de pánico y/o histeria

- No permitir que los ocupantes se devuelvan

- Ayudar u ordenar la ayuda para el personal con limitaciones

- En el punto de reunión final verificar el listado del personal asignado

- Comunicar al director de la evacuación el resultado de la maniobra

DESPUES

- Permanecer con los evacuados en el punto de reunión final

- Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso

- Dirigir el reingreso del personal del área asignada

- Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones

- Ajustar plan de evacuación

    - Primeros Auxilios

ANTES

- Revisión e inventario de los equipos para tensión de heridos

- Revisión periódica de los manuales de primeros auxilios

- Asistir a capacitaciones y reentrenamientos

- Entrenamiento físico.

DURANTE

- Ubicar el área del evento

- Utilizar elementos necesarios para bioseguridad

- Evaluación del área y del paciente

- Limitar riesgos para el auxiliador y para el paciente

- Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna

- Atender a los pacientes de acuerdo a recomendaciones del médico y/o profesional de la salud.

- Transportar al o a los pacientes en forma rápida y segura

DESPUES

- Evaluación de la respuesta

- Corrección de procedimientos

- Mantenimiento, Reposición e inventario de recursos

    - Búsqueda y rescate

ANTES

- Revisión de equipos propios para búsqueda y rescate

- Inspección de áreas

- Prácticas periódicas de búsqueda y rescate

- Entrenamiento físico.

DURANTE

- Ubicar el área

- Desplazar equipos y E.P.P.

- Utilizar E.P.P.

- Evaluación del área

- Establecer plan de trabajo por grupos

- Realizar búsqueda y rescate

- Entregar pacientes al médico, al profesional de la salud o Grupo de Primeros Auxilios

DESPUÉS

- Revisión y mantenimiento de equipos

- Evaluación de procedimientos utilizados

- Ajuste de procedimientos

# CAPITULO V. PLAN DE EMERGENCIA

## INVENTARIO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA

INDERBU mantiene actualizado el inventario de los recursos físicos internos y externos existentes, para el control de las emergencias según la identificación y priorización de las amenazas y las necesidades de ejecución de los Planes de Acción.

  - Recursos Internos

A continuación, se referencian los elementos para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres que posee INDERBU dentro de su sede principal y los escenarios deportivos.

# Talento Humano

BRIGADA DE EMERGENCIA

NOMBRE

Miguel Ángel Pacheco Jiménez

Nelson Tarazona Ordoñez

Nohemí García León

Coordinador de evacuación

Encargado del escenario deportivo o quien haga sus veces

Equipo de protección contra incendios

| N° | ESCENARIOS CERRADOS Y RECREAR | TOTAL, EXTINTORES | Multipropósito |  |  |  | dióxido de carbono (CO2). |  |  |  | Solkaflam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 | 30 | 2500 | 3700 | 6000 |
| 1 | Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa | 7 EXTINTORES |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |

Equipo para atención en primeros auxilios

| CAMILLA |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | TIPO | UBICACIÓN |
| 2 camillas Escenarios Deportivos |  |  |

| BOTIQUIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | TIPO | UBICACIÓN |
| - Botiquín Escenarios deportivos Botiquín fijo Primer piso |  |  |

| INMOVILIZADORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | TIPO | UBICACIÓN |
| 3 kit Ingreso Escenarios Deportivos Cervical Botiquín |  |  |

| DEA |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | TIPO | UBICACIÓN |
| - Escenarios deportivos Cervical Botiquín |  |  |

| COMUNICACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | TIPO | UBICACIÓN |
| 1 | Teléfono fijo | Potería principal – Del Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa |

| SERVICIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | TIPO | OBSERVACION |
| 1 | AME (Asistencia Médica) | Emergencia Medica Bucaramanga # (607)6577171 3175154769 |

  - Recursos Externos

A continuación, se referencian los teléfonos de contacto de los recursos con que cuenta la ciudad de Bucaramanga como soporte en determinado momento, cuando se presente una emergencia en Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU:

| Hospital Universitario de Santander |  |
| --- | --- |
| Conmutadores | 6346110, 6342738, 632222 |
| Atención al usuario | 6346378 |
| Urgencias | 6352727 |
| Hospital Local del Norte |  |
| Conmutador | 6405757 |
| Urgencias | 6405735 |
| Hospital Universitario de Bucaramanga |  |
| Conmutadores | 6343536 |
| Urgencias | EXT. 1102 |
| Cruz Roja |  |
| Emergencias | 132 |
| Conmutador | 6330000 |
| Centro de información y asesoramiento toxicológico |  |
| Hogares CREA | 6450000-6705680 |
| Hospital Psiquiátrico San Camilo |  |
| Conmutador | 6302222 |
| Defensa Civil |  |
| Emergencias | 144 |
| Información | 6428434 |
| Bomberos |  |
| Emergencias | 119 |
| Conmutador | 6526666 |
| Acueducto |  |
| Conmutador | 6320220 |
| Electrificadora de Santander |  |
| Conmutador | 6303333 |
| Daños y emergencias | 115 Opción 1 |
| Atención al cliente | 018000971903 |
| Corte y reconexión | 018000971903 |
| Línea transparente | 018000971903 |
| Gas Natural |  |
| Gasoriente | 6548000 |
| Gasoriente B/manga - urgencias | 164 |
| Ejército Nacional |  |
| Segunda División | 6349013 |
| Emergencias | EXT.133 |
| Quinta Brigada | 6459001 |
| Gaula | 6801838 |
| Quinta Zona de Reclutamiento | 6352721 |
| Grupos de inteligencia |  |
| SIJIN | 633 9015 Ext. 260 Fax: 633 1418 |
| Migración Colombia Reg. Oriente | 6339426 |
| Emergencia Gaula | 165 |
| Gaula Ejército | 6808053 |
| Denuncias Quinta Brigada | 146 |

COMANDO POLICÍA DE SANTANDER

| Conmutador | 633 9015 630 9460 |
| --- | --- |
| Comando FAX | 633 7789 |
| Comando | 652 5972 |
| Red de cooperantes | 1556 |
| Atención al ciudadano | 633 3444 652 3381 |
| Red de Apoyo | 633 9988 |
| SIJIN | 633 1418 |
| SIPOL | 642 3530 |
| Incorporación | 630 7291 |
| Centro de Monitoreo | 630 3828 |
| Emergencias | 123 |
| CAI Girardot | 630 4071 |
| CAI Centenario | 652 3255 |

  - PLAN DE AYUDA MUTUA

Un grupo de ayuda mutua es una asociación de apoyado en convenios privado, voluntario, reciprocó y sin fines de lucro, en consideración a los riesgos inherentes al tipo de actividad que realiza y buscan prestar en forma coordinada la asistencia de recursos técnicos o humanos en caso de presentar una situación de desastre o emergencia que supere la capacidad de la respuesta de la instalaciones afectadas y teniendo en cuenta el propósito de proteger a los funcionarios, la comunidad en general y minimizar efectos adverso al medio ambiente. En el Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo De Tenis De Mesa INDERBU cuenta con plan de ayuda mutua las siguientes entidades aledañas como VANTI, SUPER CARNES JEREMIAS, CONJUNTO RESIDENCIAL OASIS DE MARDEL.

- SISTEMAS DE ALERTA

Las alertas son actos declaratorios de la situación de inminencia de presentación de eventos constitutivos de desastre, calamidad o emergencia a fin de que se proceda oportunamente a activar los planes de acción preestablecidos en el Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU

Todo estado de alerta debe contemplar las siguientes características:

- Debe ser concreta, accesible y coherente, con información clara sobre el proceso generador de riesgo (amenaza).

- Debe ser inmediata promoviendo la acción ágil e inmediata del personal de respuesta interno y externo si se requiere.

- Debe expresar las consecuencias de no atender la alerta, tanto para el personal de la Organización como para los grupos de respuesta externos.

Estados de alerta

Nivel I - Alerta Verde: En este nivel se definen todas las acciones de prevención – vigilancia, y se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un incidente de carácter peligroso para la organización toda vez que existen las condiciones para que se presente un proceso generador de riesgo y se aplica a situaciones controladas sin afectación de las condiciones normales de la comunidad. Los grupos de respuesta de la organización se encuentran en fase de preparación y capacitación.

Nivel II – Alerta Amarilla: Este nivel define las acciones de Preparación – Seguimiento, cuando se están creando condiciones específicas, potencialmente graves, para un proceso generador del riesgo.

En este nivel se debe realizar tanto el alistamiento de los recursos, suministros y servicios necesarios como la identificación de las rutas de ingreso y egreso para que intervengan de acuerdo con la evolución del incidente, los grupos de respuesta de la Organización, permitiendo suponer además que el fenómeno no podrá ser controlado con los recursos habituales dispuestos para estos efectos.

Nivel III – Alerta Naranja: En este nivel se desarrollan las acciones de Alarma – Respuesta Programada, cuando se han concretado las condiciones necesarias para que se presente el incidente y sólo sea cuestión de minutos u horas su manifestación.

Nivel IV – Alerta Roja: En este nivel se desarrollan las acciones de Respuesta Inmediata, toda vez que ó se tiene la manifestación del incidente ó es inminente que este ocurra, produciendo efectos adversos a las personas, los bienes, la propiedad o el ambiente.”

CAPITULO VI. PLAN DE EVACUACIÓN

- FASES DE EVACUACIÓN

Fase 1: Tiempo transcurrido entre el momento que se origina el peligro hasta que se le reconoce como tal. Depende de la clase de amenaza, los medios de detección existentes el día y la hora del evento.

Fase 2: Periodo de tiempo transcurrido entre el momento que se detecta el peligro, se toma la decisión de evacuar y se comunica al Comité Operativo de Emergencia. El tiempo depende del sistema de alarma definido y el grado de adiestramiento del personal.

Fase 3: Tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuar hasta que sale la última persona. Depende de: grado de preparación, entrenamiento, verificación personas, distancia, número y tipo de personas a evacuar, salidas existentes, mapas de rutas y su capacidad.

- ETAPAS

  - Detección

La detección del peligro está asociada a la identificación visual de los peligros o amenazas (movimientos sísmicos, incendios, explosiones, hurto o robo) por parte de algún trabajador, y sea comunicada al jefe de brigadas quien determinará la necesidad de evacuar.

  - Alarma

La alarma de evacuación en el Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU activará la alarma sonido continuo y realizará mensajes verbales por parte del coordinador de evacuación.

  - Preparación

Es el tiempo transcurrido desde que se escucha la alarma sonora hasta que sale la primera persona. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Planificación.

- Entrenamiento.

- Verificar quienes y cuantas personas hay.

- Disminuir nuevos riesgos.

- Proteger valores (si es posible).

- Recordar lugar de reunión final.

  - Salida

Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última persona y esta llega al punto de encuentro.

Para determinar el tiempo que demora la evacuación de la compañía, se realizará la siguiente ecuación matemática, que permite modelar el tiempo necesario para evacuar.

A                D

TE= ----------- + -----------

(A x K)          V

TE	= Tiempo de salida en segundos

N	= Numero de colaboradores expuestos

A	= Ancho de salida en metros

K	= Constante experimental (1.3 personas/ mt/ seg.)

D	= Distancia total de recorrido por evacuación en metros

V	= Velocidad de desplazamiento (0.6 mts/seg.) horizontal - (04 mts/seg.) Escaleras

  - Normas Generales de Evacuación

Al recibir la orden de evacuación del Coordinador de su área:

- Conserve la calma

- Desconecte los aparatos eléctricos

- Cierre escritorios y archivadores

- Antes de salir verificar el personal del área y el estado de las vías (muros, puertas, escaleras, etc.).

- Al salir cierre la puerta.

- No corra.

- No grite.

- Camine rápido sin empujar

- No cause confusión o haga comentarios alarmantes.

- Siga las rutas de evacuación.

- No se regrese por ningún motivo.

- En caso de humo desplazarse agachados.

- Siga indicaciones del coordinador de Evacuación.

- Diríjase al sitio de reunión final.

- Si tiene visitantes llévelos y guíelos al sitio de reunión final.

- Verifique la lista de personal en el punto de reunión final.

  - Rutas de Evacuación

- Quienes se encuentren en las graderías del coliseo, bajarán por la única escalera dispuesta para salir hacia la puerta principal, en fila india y de manera ordenada.

- Quienes se encuentren en el primer piso, se desplazarán hacia la puerta principal, en fila india y de manera ordenada.

  - Punto de Encuentro

Para el todo el personal el punto de encuentro será el parqueadero en las instalaciones del Coliseo Edmundo Luna Santos Y Coliseo Tenis De Mesa INDERBU.

- ¿CUÁNDO EVACUAR?

En Caso de Incendio, presencia de humo o atmósferas enrarecidas: Siempre se ordenará la evacuación.

En caso de Amenaza o Sospecha de Bomba: Se evacuarán todas las dependencias, una vez se reciba la orden del Jefe de Emergencia.

En Caso de Terremoto: La evacuación se ordenará una vez cese el fenómeno natural. Si hay pruebas o sospechas de daño estructural, las áreas evacuadas permanecerán vacías hasta verificar el nivel de riesgo, por parte del personal asignado por el Jefe de Emergencia

Procedimiento para los empleados

Todos los empleados a quienes no se les hayan asignado otras funciones para casos de emergencia, deberán ceñirse al siguiente procedimiento:

Al escuchar la alarma o la orden de evacuar:

- Si está en un área diferente a la suya, evacue el lugar por donde lo hacen los otros ocupantes, acatando las instrucciones del brigadista o coordinador de evacuación

- Si está en la oficina, suspenda inmediatamente lo que está haciendo, salve la información de la computadora si lo considera importante, apague equipos y ejecute las acciones que se le hayan asignado para emergencias; así mismo, deje libre el teléfono y cierre escritorios y archivadores

- Salga calmada pero rápidamente

- En caso de incendio cierre ventanas y puertas (sin seguro)

- Abra puertas y ventanas en caso de amenaza de bomba.

- Baje por la escalera sin detenerse.

- Si tiene algún visitante, llévelo con usted.

- No regrese por ningún motivo.

- Gatee en caso de humo y cúbrase nariz y boca con un pañuelo húmedo

- Vaya sin demora al sitio de reunión asignado a su grupo.

- No regrese al edificio sin haber recibido autorización del Jefe de Emergencia.

Procedimiento para los líderes de evacuación

- Colóquese el distintivo y tome la lista del personal.

- Asigne acompañantes a las personas con discapacidad o alerta médica.

- Coordine la salida de todos los ocupantes.

- Evite que el personal se devuelva.

- Llegue al punto de encuentro, llame lista e informe novedades al jefe de emergencia.

- Permanezca con el personal en el punto de encuentro, esperando instrucciones del jefe de emergencia.

- Participe en la reunión de evaluación.

- Elabore un informe del proceso de evacuación.

Procedimiento para los visitantes

Cuando escuche la orden de evacuar:

- Abandone la edificación acatando la instrucción de los empleados, no lleve paquetes.

- Llegue hasta el sitio de reunión donde se realizará el conteo.

- No regrese al edificio sin haber recibido autorización del Jefe de Emergencia.

CAPITULO VII. INFRAESTRUCTURA ESCENARIOS DEPORTIVOS

- COLISEO EDMUNDO LUNA SANTOS Y COLISEO TENIS DE MESAY COLISEO TENNIS DE MESA.

# CAPITULO VIII. SIMULACROS DE EMERGENCIA

Su objetivo es evaluar, mejorar o actualizar el plan de emergencia existente, así como detectar los puntos débiles o fallas en la puesta en marcha de éste, además sirve para identificar la capacidad de respuesta del personal para afrontar una emergencia.

Al realizar un simulacro se disminuye y optimiza el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia y a la vez promueve la difusión del plan entre el personal de la empresa, preparándolos para afrontar una situación de emergencia.

- CLASIFICACIÓN DE LOS SIMULACROS

- Simulacros avisados

Se realizan avisando con anterioridad al personal la hora, lugar y fecha del simulacro; se utilizan para capacitar al personal mientras aprende a identificar su ruta y punto de encuentro.

- Simulacros sorpresivos

Se realizan sin aviso previo al personal, para verificar el potencial de respuesta frente a una emergencia.

Aspectos a tener en cuenta para realizar un simulacro

- Se debe contar con el plan de emergencia.

- Se debe divulgar el plan de emergencia a todo el personal.

- Los miembros de los grupos básicos (intervención primeros auxilios y evacuación) de la brigada, deben haber sido entrenados en las técnicas de:

  - Prevención y control de incidentes que pueden originar una emergencia en la empresa

  - Primeros auxilios

  - Evacuación

- Cada grupo en la brigada debe conocer muy bien sus roles y responsabilidades y practicarla.

- Los miembros de la brigada deben contar con distintivos, como: (Brazaletes, gorra, chaleco etc.) Indicando a cuál grupo pertenece.

- Se debe contar con medios de comunicación /alerta (pito, altoparlantes, megáfonos, sirena, sistema de voz etc.)

- Se debe contar con un centro de comando.

- Se deben conocer los posibles tipos de emergencias (Naturales, tecnológicas o sociales) a que está expuesto la empresa.

- Se deben hacer simulaciones de salón, entre las brigadas; sobre la actuación de cada grupo frente a la emergencia.

- Se debe entrenar a todo el personal de la empresa no integrante de la brigada en la prevención de emergencias, primeros auxilios y principalmente en evacuación.

- Se debe realizar los primeros simulacros informando al personal el tipo de emergencia que se va a simular y hora del simulacro y después realizarlos sin informar.

- Se debe contar con observadores.

- Se debe realizar una reunión con el personal de la empresa y las diferentes brigadas (puede ser en los puntos de reunión o en el salón de conferencias), para analizar los aspectos observados durante el simulacro.

- Dar siempre las gracias al personal de la empresa por su participación del simulacro.

Para lograr este propósito se requiere.

- Elaborar medios informativos que divulguen consignas de prevención y orientación para los ocupantes de la instalación, utilizando volantes, folletos o sistemas informativos propios de la empresa.

- Programar reuniones de análisis y retroalimentación con todo el personal que puede intervenir en caso de una evacuación de las instalaciones.

- Organizar reuniones de planeación del simulacro, en donde se revisen las condiciones mínimas para garantizar una evacuación segura de las instalaciones.

- Fomentar la participación activa en el simulacro de evacuación, obteniendo una evaluación que permita comparar la planeación, previa con la realidad presentada, logrando de esta forma retroalimentar el contenido del plan de evacuación.

- Elaborar el acta del simulacro ejecutado, con las recomendaciones y seguimiento pertinentes para mejora de próximos simulacros.

Algunos de los aspectos que se tratan de verificar en un simulacro, son:

- Comunicaciones de emergencias.

- Procedimiento general de alarma

- Accionamiento de sistemas de protección contra incendios

- Comportamiento de los ocupantes de la edificación/instalación

- Movilización y posicionamiento de equipos manuales de protección

- Tiempo de reacción de Brigada para Emergencias

- Tiempo de reacción de los ocupantes de la edificación/instalación

- Procedimientos y decisiones claves del Jefe de la Emergencia

- Procedimientos y decisiones claves de la Brigada para Emergencias

- Cumplimiento de procedimientos de seguridad en el área en emergencia

- Interacción con grupos de apoyo externo

- Nivel de intervención de los grupos de apoyo externo

- METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS

- Seleccione un escenario creíble para una emergencia simulada

- Prepare un documento de planeación general del simulacro

- Suponga una situación típica en el escenario con algunas variantes en su desarrollo que permitan verificar la iniciativa y criterios de los participantes.

- Establezca cual debería ser la respuesta adecuada para cada situación planteada.

- Seleccione suficientes Veedores para el análisis y calificación del ejercicio, a cada uno de los cuales se les asignan funciones específicas.

- Prepare formatos para la evaluación suficientes para cada uno de los veedores, teniendo en cuenta las funciones específicas.

- Realizar charlas de inducción previas con los trabajadores, para aclarar aspectos del ejercicio.

- Prevenir con suficiente anticipación a los entes de apoyo externo (Bomberos, policía, ejercito, grupos antiexplosivos, entre otros), si se utiliza espacio publico

- Se da la alarma de inicio al simulacro

- Se cronometran tiempos de referencia

- De ser posible se lleva un registro fílmico y fotográfico.

- Se lleva un seguimiento a todas las comunicaciones realizadas

- Se da por terminado el simulacro

- Se realiza reunión con los veedores para consolidar las observaciones y mediciones

- Se	realiza	reunión	general	con	todos	los	integrantes	operativos	del	Plan, suministrando recomendaciones verbales de la situación encontrada.

- Se elabora un informe de resultados con sus correspondientes recomendaciones.

CAPITULO VIII. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS

1. CADENA DE LLAMADAS POR EMERGENCIA

2. CADENA DE LLAMADAS EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO

| P.O.N. IncendioS Posibles incendios: en las instalaciones existe la posibilidad de incendios de clase A (muebles de madera, papelería, divisiones modulares y clase C (equipos eléctricos) Responsables: empleados (primera respuesta y brigadistas) Apoyo externo: Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga Recursos a utilizar para el control del conato de incendio: extintores portátiles Recursos a utilizar para las comunicaciones: teléfonos fijos Riesgos asociados: Asfixia por inhalación de humos y gases de combustión, quemaduras por contacto o radiación, propagación del fuego |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO |  |
| ¿Quién? | ¿Qué hacer? |
| El empleado que descubra el fuego (informante) | Informe al compañero que tenga más cerca (quien se denominará testigo 2) Si no hay riesgo y ha recibido entrenamiento intente controlarlo con el extintor más cercano. Si logra controlarlo, espere llegada de brigadista e infórmele novedades. Si no sabe utilizar el extintor o no es posible el control, abandone el área inmediatamente y cierre la puerta (sin seguro) del área incendiada. |
| Testigo dos (quien fue informado del evento) | Informe al brigadista o jefe de emergencia |
| Brigadista | Llegue al sitio del incendio llevando extintor Verifique el control del incendio. Si no está controlado ordene la evacuación del área, avisándole al jefe de emergencia para que activen la alarma Si el incendio está controlado, informe la novedad al jefe de emergencia |
| Jefe de emergencia | Notifique a bomberos, marcando el teléfono 123 e indique: dirección, piso, nombre y número de teléfono. Cuelgue y espere llamada de reconfirmación Determine el orden de evacuación, teniendo en cuenta la ubicación del incendio y procedimientos a seguir con el personal evacuado Si el incendio no se pudo controlar evacue y active el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el punto de encuentro Espere llegada de bomberos e informe novedades sobre el personal y las acciones realizadas Esté atento a las novedades de bomberos sobre el control del incendio, para determinar acciones a seguir con el personal evacuado, si permanecen en el punto de encuentro o se desplazan para las viviendas Una vez reciba la información sobre el control del incendio, reingrese con los brigadistas para evaluar las condiciones del área, aislar la zona afectada y decidir retorno a las instalaciones |
| Empleados | Evacuen al escuchar la orden de evacuación. Ver plan de evacuación |

- PROCEDIMIENTO EN CASO DE LLAMADA POR AMENAZA DE BOMBA

| P.O.N. AMENAZA O BOMBA Objetivo: Evaluar la necesidad de evacuar la edificación, teniendo en cuenta la información suministrada por la persona que hizo la llamada Responsables: El que recibe la llamada, Jefe de Emergencia y Gerente Apoyo externo: Grupo antiexplosivos Recursos para comunicaciones: teléfono fijo Riesgos asociados: Pánico, huida colectiva, caídas, politraumatismos |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO |  |
| ¿Quién? | ¿Qué hacer? |
| Empleado que recibe la llamada | Mantenga la calma Solicite la mayor cantidad de información posible, según lista de chequeo anexa No haga comentarios con los compañeros Informe personalmente al jefe de emergencia o gerente. Si no se encuentra en el edificio, informe a uno de los integrantes del comité de emergencia Espere instrucciones |
| Jefe de Emergencia/ gerente | Revise y complete la lista de chequeo diligenciada por la persona que recibió la llamada Evalúe la información recibida Notifique a la Policía Nacional, marcando el teléfono 123 Evalúe la necesidad de activar el comité de emergencia; de lo contrario decida si se requiere evacuar: en caso positivo ordene la evacuación y decida punto de encuentro, a no menos de 100 metros Coordine la búsqueda con personal externo especializado Reciba novedades del grupo antiexplosivo sobre la búsqueda, para decidir si el personal permanece en el punto de encuentro, regresa a las instalaciones o se traslada para las casas |
| Empleados | Al escuchar la alarma o la orden de evacuar, revisen sus áreas de trabajo para detectar algún elemento sospechoso o extraño (un maletín, una tula, bolsos, etc.); en caso de encontrarlo, NO LO TOQUE e informe al jefe de emergencia Evacue al recibir la orden Diríjase al punto de encuentro asignado por el jefe de emergencia y permanezca allí Espere instrucciones del jefe de emergencia |

- PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO

| P.O.N. TERREMOTO Objetivo: Determinar los pasos a seguir durante y después de un sismo Responsables: empleados, brigadistas, jefe de emergencia, comité de emergencia Apoyo externo: Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Secretaría de Salud Recursos para el control de los riesgos asociados: extintor, botiquín de primeros auxilios Riesgos asociados: Pánico, huida colectiva, caídas, politraumatismos, corto circuito, daño en tuberías, inundaciones, colapso estructural, etc. |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO |  |
| DURANTE EL SISMO |  |
| ¿Quién? | ¿Qué hacer? |
| Empleados, visitantes | Conserve la calma Aléjese de elementos y vidrios que puedan caer No evacue durante el sismo Espere instrucciones del brigadista |
| Brigadistas | Evite el pánico Controle al personal Evite que salgan Permanezca en un sitio seguro alejado de elementos que puedan caer |
| DESPUÉS DEL SISMO |  |
| Brigadista | Verifique si hay personas lesionadas y coordine la atención de primer auxilio y transporte Verifique riesgos asociados (incendios, inundaciones, colapso de elementos no estructurales, corto circuitos, etc.), Evacue al recibir la orden Reporte novedades de su área el jefe de emergencia |
| Jefe de emergencia | Evalúe las condiciones de la oficina y del personal y determine la necesidad de evacuar. En caso positivo active la alarma (silbato con sonido continuo) Esté atento a las informaciones dadas a través de los medios de comunicación (radio o televisión) |

- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA MÉDICA

| P.O.N. ACCIDENTE O EMERGENCIA MÉDICA Objetivos: Evaluar, estabilizar y trasladar adecuadamente al accidentado o enfermo Responsables: empleados, brigadistas Ayuda externa: línea salvavidas de ALPHA, Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud teléfono 123 Recursos: elementos de primeros auxilios (botiquín) Riesgos asociados: contaminación |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE |  |
| ¿Quién? | ¿Qué hacer? |
| Testigo 1 (la persona que ve el accidente) | Avise a la persona que esté más cerca (testigo 2). No mueva al accidentado, salvo que haya riesgo de atrapamiento, colapso de estructuras, etc. Si ha recibido entrenamiento en primeros auxilios, inicie atención. Espere llegada de brigadistas. No deja solo al accidentado |
| Testigo 2 (A quien el testigo 1 avisó) | Avise al brigadista más cercano o jefe de emergencia Espere instrucciones del brigadista o jefe de emergencia. |
| Jefe de emergencia | Llegue al sitio del accidente y evalúe la situación. Espere llegada de brigadistas Llame a la línea salvavidas de ALPHA e informe la situación, estado del accidentado, etc. Elabore el informe de accidente de trabajo y si es posible, remítalo al centro asistencial Espere llegada de ambulancia, en caso necesario Asigne acompañante, preferible que tenga un celular. Verifique que se disponga de documento de identidad del accidentado y carné de la ARL Avise a la familia del accidentado, indicando entidad a la que se dirigen, nombre del acompañante y número de celular. |
| Brigadista | Llegue al sitio del accidente, llevando botiquín de primeros auxilios. Atienda y estabilice al accidentado Solicite medio de transporte requerido (ambulancia o taxi). |
| PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA |  |
| Testigo 1 (la persona que está en el sitio) | Avise a la persona que esté más cerca (testigo 2). No mueva al enfermo, Si ha recibido entrenamiento en primeros auxilios, inicie atención. Espere llegada de brigadistas. No deje solo al afectado |
| Testigo 2 (a quien el testigo 1 avisó) | Avise al brigadista más cercano o jefe de emergencia Espere instrucciones del brigadista o jefe de emergencia. |
| PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA |  |
| Jefe de emergencia | Llegue al sitio del evento y evalúe la situación. Espere llegada de brigadistas Llame a la línea de urgencias de la EPS del afectado, para recibir orientación Espere llegada de ambulancia, en caso necesario Asigne acompañante, preferible que tenga un celular. Verifique que se disponga de documento de identidad del afectado y carné de la EPS Avise a la familia, indicando entidad a la que se dirigen, nombre del acompañante y número de celular. |
| Brigadista | Llegue al sitio del evento, llevando botiquín de primeros auxilios. Atienda y estabilice al afectado Solicite a recepción el medio de transporte requerido (ambulancia o taxi). Llame al Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud (CRU), marcando el teléfono 123 y solicite el servicio de ambulancia o a la compañía de taxis. |

ANEXOS

ANEXO 1: LISTA DE CHEQUEO POR AMENAZA DE BOMBA

HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

| POSICIÓN EXACTA DE LA BOMBA |  |
| --- | --- |
| HORA EXACTA DE LA EXPLOSIÓN |  |
| COMO ES SU APARIENCIA |  |
| COMO SE HACE EXPLOTAR (RELOJ, ÁCIDO, TRAMPA) |  |
| QUE CLASE DE EXPLOSIVO CONTIENE |  |
| POR QUE FUE PUESTA AQUÍ |  |
| USTED QUE GRUPO REPRESENTA |  |
| QUIEN ES USTED., CUAL ES SU NOMBRE |  |
| CUAL ES SU DIRECCIÓN – TELÉFONO |  |
| DE DONDE ESTA LLAMANDO |  |

REGISTRO DESPUÉS DE LA LLAMADA

FECHA

HORA DE LA LLAMADA INICIO            _______ TERMINO               _______

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA QUE LLAMA:

| Hombre |  | Adulto |  | Acento |  | Antioqueño |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mujer |  | Adolescente |  | Bogotano |  | Otro |  |
| Niño |  | Edad Aprox. |  | Costeño |  |  |  |

FORMA DE HABLAR (Marque la descripción apropiada)

Suave     	Excitado 	Alto     	Quebrado	    Determinado                    Fuerte   	Delgado 	Sincero

Creíble	Normal               Disgustado	Rápido

Alargado	Grave	Borracho

RUIDOS PARTICULARES DE FONDO ____________________________

LA LLAMADA FUE RECIBIDA POR    _____________________________

ADVERTENCIAS:

NO HABLE DE ESTA LLAMADA CON EL RESTO DEL PERSONAL

COMPLETE SU LISTA DE CHEQUEO

EVALUACIÓN GENERAL PLAN DE EVACUACIÓN

Evaluador ______________________ Fecha ______________________

En los siguientes ítems marque su evaluación

| ITEM | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Se dio la voz de alarma? |  |  |  |  |
| ¿Todos los empleados y visitantes acataron la orden de evacuar? |  |  |  |  |
| ¿La rapidez de la respuesta de los empleados fue adecuada? |  |  |  |  |
| ¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación? |  |  |  |  |
| ¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de los visitantes? |  |  |  |  |
| ¿Se realizó la evacuación en orden, sin poner en peligro al personal? |  |  |  |  |
| ¿Se identificó al coordinador de evacuación? |  |  |  |  |
| ¿Los empleados ejecutaron con claridad sus funciones? |  |  |  |  |
| ¿Al evacuar, el personal tuvo en cuenta normas de seguridad? |  |  |  |  |
| ¿Considera que el tiempo de evacuación fue apropiado? |  |  |  |  |

|  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA |
| --- | --- |
|  | EVALUACIÓN DEL SIMULACRO |

| Entidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha y hora del Simulacro |  |  |  |  |
| Área o Proceso Intervenido |  |  |  |  |
| Tipo de Evacuación | Parcial | Total | Avisado | Sin avisar |
| Tipo de Simulacro | Evacuación | Rescate | Materiales peligrosos | De escritorio |
| Descripción Del Evento Primario |  |  |  |  |
| Descripción del Evento Secundario |  |  |  |  |
| OBJETIVO: |  |  |  |  |
| No. DE LESIONADOS |  |  |  |  |
| PUNTOS A EVALUAR |  |  |  |  |
| OBSERVADORES O EVALUADORES |  |  |  |  |

| RECURSOS FÍSICOS |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La señalización de rutas y salidas de evacuación es clara y suficiente. |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| La señal de alarma es clara y audible desde todos los espacios de la empresa |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Los miembros de los grupos internos de apoyo están visiblemente identificados |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| El punto de encuentro es un lugar seguro al que pueden acceder fácil y rápidamente. |  | SI | NO |  | PARCIAL | . |
| COMITÉ DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
| Toma decisiones y asume el liderazgo de la emergencia |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Activa o autoriza la activación del sistema de alerta y alarma |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Activa o autoriza la activación de organismos externos de apoyo |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Lidera la señalización y aislamiento de vías, punto de encuentro, módulo de atención de lesionados. |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Verifica con los coordinadores las personas evacuadas y faltantes |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Interactúa con la brigada para informarse y tomar decisiones sobre el avance de la emergencia y el estado de los lesionados |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| COORDINADORES DE EVACUACIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
| Se preparan e informan a las personas ante la activación de la alerta. |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Inician la evacuación orientando a las personas ante la activación de la alarma |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Verifican sitios ocultos en el recorrido de verificación. |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Convocan y verifican la llegada de las personas a su cargo en el punto de encuentro |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Informan al comité de emergencias las anormalidades en la evacuación y las personas faltantes |  | SI | NO |  | PARCIAL | . |
| BRIGADA DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
| Atienden a la activación de la alarma verificando su área e informándose de la situación |  | SI | NO |  | PARCIAL | . |
| se distribuyen funciones para la atención de la emergencia y se establecen liderazgos |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Atienden oportuna y adecuadamente a las personas lesionadas, solicitando apoyo externo si se requiere. |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Controlan oportuna y adecuadamente el fuego y otros riesgos. |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Informan al comité de emergencias las novedades, el avance de la emergencia y las necesidades de apoyo |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| PERSONAS EVACUADAS |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
| Reconocen las señales de alerta y alarma y las acatan oportunamente |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Atienden las instrucciones de brigadistas y coordinadores de evacuación. |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Se desplazan de forma ágil y segura hacia las salidas de evacuación y el punto de encuentro. |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| Se reúnen en el punto de encuentro para la verificación de personal evacuado y permanecen allí hasta recibir instrucciones. |  | SI | NO |  | PARCIAL |  |
| TIEMPOS DE EVACUACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| ACCIÓN | TIEMPO |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
| Inicio de la emergencia |  |  |  |  |  |  |
| Activación de la alarma |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de coordinación fuera de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |
| Se da por finalizada la emergencia |  |  |  |  |  |  |

CONTEXTO DEL SIMULACRO

ASPECTOS POSITIVOS DEL SIMULACRO

ASPECTOS DE MEJORA

COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS

- BRIGADA DE EMERGENCIAS

COORDINADORES DE EVACUACIÓN

- PERSONAL EVACUADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

# HOJA DE VIDA DE EXTINTORES

BIBLIOGRAFIA

- CRUZ ROJA COLOMBIANA. Principios generales para una evacuación 1.990.

- Manual para brigadistas. ARP Seguro social. Segunda edición 1996.

- AINSA, ARP-SS Memorias de capacitación taller prevención de Desastres 1996.

- MANTILLA BAUTISTA, Sergio Iván INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL Modelo Nacional Plan y brigadas de emergencia 1998.

- MANTILLA BAUTISTA Luís Felipe y otros. Protección y evaluación Sísmica 1992.

- MANTILLA BAUTISTA Luís Felipe Folletos: Procedimientos de protección ante amenazas sísmicas y de evacuación en emergencias 1998.

- MAPFRE. Manual de protección contra incendios Séptima edición 1991.

- NFPA. Planes para la evaluación de instalaciones.

- SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Como vivir aquí: Manual de consulta programa escolar de prevención de desastres1991.

- ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ. Plan Escolar para la gestión de Riesgos. Bogotá. 1999.

- COLOMBIA. DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Plan Local de Emergencia y Contingencias. Bogotá. 1998: 6.

- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres Ley 46 de 1988. Bogotá. 1988.

- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 93 de 1998. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres Bogotá. 1998.

- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Organiza el Sistema Nacional Para La Prevención y Atención de Desastres. (Decreto 919, 1989).

- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres – PNC- Decreto 321 de 1999. Bogotá. 1999.

- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Generalidades Sobre la Actuación en Caso de un Desastre Súbito de Cobertura Nacional Bogotá. 2000.

- DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL. MANUAL DE AUTOPROTECCION. Guía para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación en los locales y edificios: Madrid.1984.

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC - OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Bogotá. 2000: 18.

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 1700. Bogotá. 1982.

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC4435. Transporte de Mercancías. Hojas de Seguridad para Materiales. Preparación. Bogotá. 1998: 142.

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 2885. Higiene y Seguridad. Extintores portátiles. Bogotá. 1996.

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC) - CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS). Seminario Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Bogotá. 2002.

- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD MAPFRE - ITSEMAP. Instrucciones Técnicas de Protección contra Incendios. Instrucción Técnica No. 08-04. Madrid. 1988.

- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION - NFPA. Código NFPA 101 Código de Seguridad Humana. USA. 2000: 52

- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION - NFPA. Código NFPA 25 Standard for the inspection, testing, and Maintenance of Water Based fire protection Sistems USA. 2002

- OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Control de Riesgos de Accidentes Mayores : Manual Práctico. OIT. Ginebra. 1990.

- OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Prevención de Accidentes Industriales Mayores. 1 ed. Ginebra : OIT. 1991: 118. ISBN 92-2- 307101-1

- PROCESO APELL BARRANQUILLA - COLOMBIA. Cartilla «No esperes una emergencia para abrir este manual». Barranquilla. 2001.

- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE UNEP. Manual Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local – APELL. Naciones Unidas, París. 1989.

- SIKICH, Geary W. Manual para planificar la administración de emergencias. McGraw - Hill. México. 1997: 337 - 334.

- PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE EMERGENCIAS EMPRESARIALES, Administradora de Riesgos Profesionales ARP-Bolívar, edición primera, Enero del 2001

- MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE EMERGENCIAS EMPRESARIALES, Administradora de Riesgos Profesionales ARP-Bolívar, edición primera, Enero del 2001

Proyecto: Dany Mercado

Licencia Profesional SST 2331/2024

CPS SST